Адаптер утопленного монтажа выключателей и сенсорных панелей Ekinex

в гипсокартонные перегородки

### Артикул: EiW-01

### Описание

Адаптер для утопленного монтажа выключателей и сенсорных панелей Ekinex.

Предназначен для установки устройств управления Ekinex в гипсокартонные стены. Позволяет устанавливать устройства Ekinex вровень со стеной.

Совместим с выключателями и сенсорными панелями серии FF версии ‘NF.

Перечень совместимых устройств:

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Выключатель серии FF версия ‘NF | EK-ED2-TP-xx-NF, EK-ED2-TP-xx-NFx |
| Комнатный терморегулятор серии FF версия ‘NF | EK-EP2-TP-xx-NF, EK-EP2-TP-xx-NFx EK-EQ2-TP-xx-NF, EK-EQ2-TP-xx-NFx |
| Контроллер комнатный с дисплеем Touch&See, версия ‘NF | EK-EC2-TP-00-NF |

Внешние габариты – 300  х 300 мм.

Материал – специально обработанный МДФ (Medium Density Fibreboard).

Монтаж – стандартная технология работ по установке гипсокартонных перегородок.

### Техническая документация

- Общее описание

- Рекомендации по монтажу

- Установочные размеры

- Порядок монтажа (фото)